| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 台 | 50 |
| 2 | 高清半球摄像机 | 台 | 450 |
| 3 | 球型摄像机 | 台 | 16 |
| 4 | VR全景摄像机 | 台 | 5 |
| 5 | 热成像火点检测摄像机 | 台 | 16 |
| 6 | 核心交换机（核心框式交换机） | 套 | 2 |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 5 |
| 8 | 接入交换机（千兆交换机） | 台 | 79 |
| 9 | 万兆光模块 | 台 | 198 |
| 10 | 视频监控扩增系统（开放式平台、视频监控增扩软件） | 路 | 550 |
| 11 | 智能研判系统 | 套 | 1 |
| 12 | 智能分析算法盒子（或类似算法终端） | 台 | 2 |
| 13 | 综合安防管理终端（综合安防节点） | 台 | 1 |
| 14 | 存储终端（CVR） | 台 | 5 |
| 15 | 校时主机（NTP校时主机） | 台 | 1 |
| 16 | 校时天线（NTP天馈包） | 台 | 1 |
| 17 | 会议一体机（智慧屏会议平板） | 台 | 1 |
| 18 | 会议一体机移动支架 | 台 | 1 |
| 19 | 会议控制终端 | 台 | 1 |
| 20 | 监控室客户端设备 （安防客户端） | 台 | 1 |
| 21 | 监控室客户端设备 （安防显示终端） | 台 | 1 |
| 22 | 兼容匹配要求 | 该项目所投视频监控设备包安装，涉及线路重建、布局（含原老旧设备线路更换、优化，保障所有视频监控及其他接入设备各项系统功能使用正常，运行流畅不卡顿）等安装所需电源线（Rvv2*1.0）、网线（六类及以上）、光纤线（24芯）等辅材，费用包含在投标报价中。 |  |