## 单机设备系统参数：

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登 记模块 | 1、支持对有对外接口的设备，将患者检查单信息自动更新至检查设备自 带的第三方系统患者检查信息列表，包括不限于Worklist传输，数据库 视图以及读取本地文件等方式。 2、支持手工登记，手工登记患者基本信息和检查信息，以应对第三方系 统异常和绿色通道等特殊情况。 3、支持条形码扫码获取患者申请单信息。 4、支持根据院区、患者姓名、患者ID、申请单号、检查项目、申请时间 等条件进行患者申请单信息查询。 |
| 2 | 原始报 告上传 模块 | 1、支持监控检查设备原始报告文件目录，并自动对原始报告文件进行上 传。 2、支持上传后的报告与患者信息及检查单进行精确匹配。 3、支持报告上传后上传状态展示，同时支持异常报告可进行手工重新匹 配患者信息。 4、支持对不同格式的原始报告文件统一转换成固定格式， 5、支持已上传的原始报告进入待诊断列表，同时可查看已上传的原始报 告。 |
| 3 | 报告工 作站模 块 | 1、支持系统界面可以自适应缩放，便于信息登记和报告书写场景的灵活 切换。 2、支持查看检查设备的原始报告文件 3、支持上传检查患者相关的原始检查图片，如上传患者检查后的眼底图 片。 4、支持对设备原始检查图片进行图片浏览切换和放大操作。 5、支持对完成审核的报告生成固定格式的报告文件。 6、支持根据历史检查单调阅历史检查报告进行预览。 7、支持查看检查报告的结构化数据。 |
| 4 | 报告结 构化数 据管理 模块 | 1、支持报告数据提取项字段设置，用于接收和存储从检查报告中提取的 原始数据。（提供软件截图证明） 2、支持在检查报告中标定数据记录位置，根据标记位置提取相应数据， 并与患者信息匹配，自动存储数据。（提供软件截图证明） 3、支持从PDF、图片等不同报告格式的报告中提取原始数据。 4、支持对原始数据进行拆分处理，获取需要的字符内容。 5、支持对原始数据去除多余的字符内容。 6、支持对原始数据进行文本添加处理，可添加自定义文本。 7、支持在撰写报告时，实时查看原始报告中的结构化数据。 8、支持为报告中心提供报告结构化数据。 |
| 5 | 报告中 心模块 | 1、支持报告统一归档和整理，通过标准化格式进行存储和检索，确保医 疗数据的高效流通和共享。（提供软件截图证明） 2、支持根据院区、患者姓名、患者ID、检查项目等条件筛选报告列表， 便于查找相关报告。 3、提供检查时间树和检查项目树形式，清晰直观地展示患者的所有检查 报告信息，提升查阅效率。（提供软件截图证明） 4、支持查看原始报告和最终报告。 5、支持查看与报告关联的检查信息，包括患者信息、就诊信息及申请信 息。 6、支持查看报告中的结构化数据。 7、支持查看检查报告的全景，展示检查开单、检查开始、检查完成、报 告书写、报告审核等关键节点信息，呈现完整的检查流程。 8、支持异常报告的打印和查看。（提供软件截图证明） 9、支持手动匹配并重新上传存在异常的报告。 10、支持在最终报告里面进行文本内容搜索。 11、支持多页检查报告的浏览，可切换单页视图、双页视图浏览模式， 并可点选具体页面。 |
| 6 | 智慧大 屏 | 1、支持查看年度检查量、当日检查量、设备总量。 2、支持按不同检查项目进行分类展示当日检查项目检查量。（提供软件截图证明） 3、支持按照时间段展示当日检查量分布趋势。 4、支持查看当日不同检查设备检查量。 5、支持展示当日检查患者的来源分布比例，涵盖门诊、住院及体检三部 分。 6、支持审视各院区检查量的占比分布。 7、支持查看当日已发布报告数量、待诊断报告数量、待审核报告数量 8、支持查看当日己完成报告量排行统计图表。 |
| 7 | 业务统 计分析 模块 | 1、支持查看不同设备的工作量，展示各设备在不同检查项目中已完成的 检查报告数量和相关检查费用。 2、支持查看医师的工作量状况，显示每位医师的检查数量、报告撰写数 量及报告审核数量。 3、支持查看不同执行科室的工作量，展示各科室的检查数量和相关检查 费用。 4、支持将统计结果以列表形式导出为Excel文件。 |
| 8 | 临床调 阅模块 | 1、支持提供标准化对外访问接口，便于院内第三方系统进行数据对接与 调用。 2、支持临床统一调阅检查报告文件，可实现Web版报告浏览，方便医生 在不同设备上调阅报告。 3、支持临床调阅检查报告的结构化数据，便于提取和分析报告中的关键 信息，辅助临床决策。 4、支持对检查报告按照一定比例进行放大和缩小操作。 5、支持检查报告的全屏展示。 |
| 9 | 系统管 理模块 | 1、支持用户信息管理，确保系统安全性、合规性，防止未经授权的访问 或操作。 2、支持用户可使用CA认证进行系统登录， 3、支持为用户分配具体的执行科室，可以确保每个用户在自己的专业领 域内进行工作，避免跨领域的干扰。 4、支持角色管理，对不同角色进行权限分配，确保用户只能访问与其职 责相关的功能。 5、支持医院和院区信息的维护与查询， 6、支持科室和检查诊室信息的新增、修改、查询与展示 7、支持检查项目与检查小项字典的管理，包括新增、修改、查询及隶属 关系设置。 8、支持菜单管理与数据字典分类管理，包括新增、编辑、删除和展示功 能。 |
| 10 | 接口服 务 | 1、支持与无纸化系统接口对接，按照检查项目分类自动上传最终报告至 无纸化系统。 2、支持与HIS系统接口对接，实时获取申请单信息 3、支持与医院信息集成平台接口对接，从平台获取申请单信息。 4、支持与CA接口对接，实现报告签名人身份验证，保障报告的安全性 和合规性。 |