附件1：

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）

第二住院楼负一层消防水泵控制柜改造施工

项目概况

本项目主要目的是将我院第二住院楼位于地下一层的消防水泵控制柜移机到地上一层专用配电房，移动后水泵控制柜功能不变，设备运行符合消防有关规范要求。

一、第二住院楼消防水泵控制柜说明

第二住院楼消防水泵控制柜当前位于地下一层，层高约3m，供电为380V电源，防护等级为IP30，主要控制第二住院楼的自动喷水灭火系统和消火栓系统。

二、施工说明

（一）施工方案应满足《自动喷水灭火系统设计规范 》（GB50084-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》 （GB50974-2014），验收应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》（GB50261-2017）及相关法律法规要求。

（二）此工程实行工程总承包，承包单位不得转包，落实《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》

（三）本项目可申请现场实地勘察，请参与调研公司就项目实施提供专业意见及完成本项目所需费用报价。