附件1：

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）

消防系统维护保养项目概况

为严格落实《中华人民共和国消防法》《医疗机构消防安全管理规定》及中华人民共和国应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》等法律法规要求，通过定期、专业的维护保养，及时排查消防设施设备潜在故障与安全隐患，确保在突发火情时能够迅速启动、有效发挥作用。

一、维护保养范围

本次维护保养覆盖医院全院区域，包括建成未验收建筑，包括但不限于：​

火灾自动报警系统（含探测器、报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等）；​

自动灭火系统（含自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等）；​

消火栓系统（含室内外消火栓、消防水泵、消防水池、消防水管网、增压稳压系统等）；​

应急照明和疏散指示标志系统；​

防火分隔设施（含防火门、防火卷帘、防火窗等）；​

防排烟系统（含排烟风机、正压送风机、排烟管道、防火阀等）；​

消防通讯设备（含消防电话、应急广播等）；​

灭火器、消防电梯及其他消防辅助设施设备。

二、维护保养周期与方式​

消防系统维护保养需严格落实中华人民共和国应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》的相关要求。

日常巡检：重点检查外观完整性、标识清晰度、放置位置规范性等，发现异常立即记录并上报；​

月度维护：每月月底前，对关键消防设施设备进行功能测试与基础保养；​

年度维保：每年进行全面检测与深度保养，对老化部件进行更换、系统参数进行校准，出具符合规范的年度检测报告，并报相关消防监管部门备案。

应急响应：接到故障报修后，2小时内到达现场处置，重大故障4小时内修复（特殊情况除外）。