## Sheet1
附件1、2026年市场调研设备报价单
单位：万元
序号 | 设备名称 | 报名厂家或供应商名称 | 品牌 | 规格型号 | 进口/国产 | 单价 | 数量 | 总价 | 质保期 | 质保到期后每年维保价格 | 是否有耗材 | 耗材名称 | 耗材价格 | 联系人姓名 | 联系人电话 | 邮箱 | 医疗器械注册证号 | 设备使用年限 （铭牌上标注） | 备注
1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | [5 empty] | 1 |  | 5年 | [9 empty] | 配置：主机1台，手动按压剪切波探头1把，数据管理工作站1套（含显示和输出设备），除基础的肝脏硬度值和脂肪衰减参数检测外，可提供符合科室重点人群（如慢性肝病患者）的分级诊断报告。
2 | 眼前节测量评估系统 | [5 empty] | 1 |  | 3年 | [9 empty] | 用于白内障手术术前评估、人工晶体度数测算、角膜屈光手术术前筛查等，单一原理测量角膜前、后表面数据，具有圆锥角膜进展分析软件（含ABCD分级法）。
3 | 视野计 | [5 empty] | 1 |  | 5年 | [9 empty] | 用于青光眼早期筛查、视神经病变诊断等；可设置刺激视标速度；含有多种测试模式，至少具备点到点模式、静态点模式、盲点图模式、自动模式、逐步模式、自定义模式。
4 | 手术显微镜 | [5 empty] | 1 |  | 5年 | [9 empty] | 配置：主机：1台，主刀镜：1套，对手镜：1套，氙灯光源：2套，内置4K摄像头：1个，内置一键平衡功能：1套，内置一体化操作触控屏：1套，内置血管荧光模块：1套，消毒罩至少20个，需免疫荧光，主要运用于颅内肿瘤切除，尤胶质瘤切除及脑血管疾病等。