成都中医药大学附属医院2026年其他危险废物处置

服务方案

项目名称：2026 年度其他危险废物处置服务
服务地点：成都中医药大学附属医院
适用范围：本院非医疗类其他危险废物全流程处置服务

一、项目概述

依据《中华人民共和国环境保护法》《危险化学品安全管理条例》《危险废物转移联单管理办法》《国家危险废物名录（2025 版）》等法律法规及相关标准规范，对本院在生产经营过程中产生的非医疗类其他危险废物（含包装物），提供分类包装、上门收集、专用运输、转移联单办理、无害化处置、台账备案、应急处置一体化全流程服务，确保全程合法合规、零泄漏、零污染、零安全事故。

二、服务内容

负责本院各类其他危险废物（含包装物）的规范分类收集、安全装卸、密闭转运、无害化处置、危险废物转移联单填报与备案、台账管理、应急处置、环保手续办理等全部相关工作。

三、服务要求

### （一）处置危废品类、特性及预估量

实际结算金额以实际产生量为准，据实结算。

| 危废名称 | 危废代码 | 危废 形态 | 包装方式 | 预估处置量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废液 | 900-047-49 | 液态 | 密封桶装 | 1080 |
| 在线监测废液 | 900-047-49 | 液态 | 密封桶装 | 300 |
| 废弃活性炭 | 900-039-49 | 固态 | 密封箱装 | 300 |
| 试剂空瓶 | 900-041-49 | 固态 | 密封箱装 | 25 |
| 废乙醇 | 900-402-06 | 液态 | 密封桶装 | 500 |
| 过期化学品 | 900-999-49 | 固态 | 密封桶装 | 23 |
| 废弃含汞灯管 | 900-023-29 | 固态 | 密封袋装 | 200 |

### （二）供应商资质要求

- 持有有效危险废物经营许可证，核准经营类别完整覆盖上述所有危废及对应代码，许可证有效期覆盖服务期 + 3 个月以上。

- 持有道路运输经营许可证（经营范围含危险货物运输），或与具备该资质的运输公司签订有效、权责清晰的合作协议，协议有效期覆盖服务期 + 3 个月以上。

- 车辆驾驶员具备道路危险货物运输驾驶员从业资格证书，押运员具备道路危险货物押运员从业资格证书。

- 中标供应商须购买环境污染责任险及第三者责任险，并提供有效保单复印件加盖公章。

### （三）处置与响应时效要求

- 严格按照国家环保法律法规实施无害化、资源化处置，严禁非法转移、倾倒、倒卖、处置危险废物。

- 常规转运响应：医院提出服务需求后48 小时内上门服务，最长不超过 7 个工作日。

- 应急处置响应：发生泄漏、遗撒、溢出等突发情况，6小时内人员到场，24 小时内完成应急处置。

- 装卸、运输、储存、处置全过程安全、环保、法律责任由供应商全额承担，包含事故处理、环境检测、现场清理、行政处罚、第三方赔偿等全部费用与责任。

### （四）现场操作与运输管理要求

- 供应商自备符合规范的劳动防护用品、专业装卸工具及应急器材，严格遵守医院安全环保管理规定。

- 双方工作人员现场交接、共同确认危废种类、重量与状态，如实在无废四川申报危险废物转移联单，处置完成后15 个工作日内将完整联单返还医院备案。

- 运输车辆必须为危险废物专用运输车辆，安装 GPS 定位系统，全程轨迹可查、可留存；不得混装其他货物、不得超载、不得搭载无关人员。

- 运输车辆进出院区须保持干净整洁，不得造成二次污染，院内转运路线严格按照医院指定路线执行。

- 供应商须免费为医院提供危废暂存、分类、标签张贴、台账记录的专业指导与培训。

### （五）应急预案要求

供应商须针对本院实际情况制定专项应急处置预案，预案须明确：

- 各环节管理责任人及 24 小时联系电话；

- 泄漏、遗撒、火灾、爆炸等意外事故情形及对应处置措施；

- 按要求配置应急装备、应急物资及个人防护用品。

四、服务期限

自合同签订之日起一年。

五、考核与结算

### （一）考核方式及内容

每次转运服务完成后，医院对供应商规范化服务情况进行综合考核，考核记录经双方签字确认后，作为当次结算依据。内容详见附件《其他危险废物处置服务质量考核表》。

（二）考核结果应用：季度综合考核情况与当季度服务费支付挂钩。综合考核平均分为90分及以上为优秀，不进行考核扣款；80-89分为合格，以89分为基准分数，每降低1分扣100元；70-79分为基本合格，以79分为基准分数，每降低1分扣200元；70分（不含）以下为不合格，以69分为基准分数，每降低1分扣1000元，后勤保障部以书面形式向乙方发放工作函，要求乙方3天内提交整改函。考核结果较重程度扣款与较轻程度扣款累加计算。其中，考核不合格（70分以下）的，供应商提交的整改函需明确整改措施、整改时限（最长不超过7个工作日）、责任人，医院后勤保障部对整改情况进行复核，复核不合格的，医院可再次扣款，并有权终止合同。每季度考核结束后，医院后勤保障部需在3个工作日内将考核结果、扣分明细书面告知供应商，供应商对考核结果有异议的，可在5个工作日内提交书面申诉，医院需在7个工作日内予以答复。

### （三）结算公式

当次处置服务费 = 实际处置量 × 处置单价－考核扣款

六、其他约定条款

- 供应商报价为全包价，包含：收集、装卸、运输、处置、包装、联单、培训、保险、税费等所有相关费用，服务期内不得另行收取任何费用。

- 因供应商违规、操作不当导致医院被监管部门处罚、被第三方索赔的，由供应商全额赔偿医院全部损失。

- 关键危险废物双方共同留样，样品保存期限不少于 6 个月，用于争议溯源与核查。

- 合同履行过程中发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，提交医院所在地人民法院诉讼解决。

- 附件：其他危险废物处置服务质量考核表

| 考核内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商服务人员仪表不整洁，不佩戴工作牌（工作牌需注明姓名、岗位、供应商名称），不文明语言或行为（含喧哗、随意进入非作业区域），在医院院内吸烟、喝酒等。违反一次扣2分 | 10 |  |  |
| 服务过程中出现与医护人员、患者纠纷。违反一次扣2分 | 10 |  |  |
| 服务过程未采取防护措施，造成医院公共设施设备污垢或污渍的。违反一次扣5分 | 10 |  |  |
| 院内转运未按采购人指定的路线进行转运。违反一次扣5分 | 10 |  |  |
| 施工完成后未打扫施工现场周边环境卫生，对周边现场进行消毒处理。违反一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 对医院管理部门提出突发应急情况未及时响应处理。违反一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 未完成危险废物转移、处置等相关手续申报，未按时提交转移联单。违反一次扣20分 | 20 |  |  |
| 项目负责人岗位职责、工作能力、工作效率、工作态度等日常服务情况是否达到要求，未达到一次扣 5 分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |